## Лист1
ООО «ГК»Ярмарка»
603093, г. Нижний Новгород, ул. Генкиной д. 39А/16, оф. 5
Телефон: 8 (910)-790-09-97, 8(910)-790-13-23
8 (910)-896-01-07
| Web-сайт: www.yaelektro.ru |  |  | Базовый прайс лист
| E-mail: 4100997@inbox.ru |  |  | на счетчики электрической энергии МЕРКУРИЙ | [5 empty] | 2020-03-19
| № | Условное обозначение счетчиков | Номинальное напряжение, [В] | Ном. (макс.) ток, [А] | Класс точности A /R | Кол-во тарифов | Передат. число основного поверочного выхода (имп/кВт/ч) (имп/квар*ч) | Диапазон рабочих тем-р, [С] | Наличие интерфейса связи | Тип индикатора | Тип крепления | Цена без НДС, [руб.] | Цена с НДС-20 %, [руб.]
1. Однофазные счетчики учета активной энергии
1 | 1 | Меркурий 200.02 | 230 | 5(60) | 1,0 | Мн.т. | 5000/10000 | -40…+55 | CAN | ЖКИ | DIN | 1742.64 | 2091.17
2 | 2 | Меркурий 201.2 | 230 | 5(60) | 1,0 | 1 | 6400 | -40…+55 | имп. выход | ЖКИ | DIN | 906.03 | 1087.24
3 | 3 | Меркурий 201.6 | 230 | 10(80) | 1,0 | 1 | 3200 | -40…+55 | имп. выход | ОУ | DIN | 658.93 | 790.72
4 | 4 | Меркурий 201.4 | 230 | 10(80) | 1,0 | 1 | 6400 | -40…+55 | имп. выход | ЖКИ | DIN | 906.03 | 1087.24
5 | 5 | Меркурий 201.5 | 230 | 5(60) | 1,0 | 1 | 3200 | -40…+55 | имп. выход | ОУ | DIN | 658.93 | 790.72
6 | 6 | Меркурий 201.7 | 230 | 5(60) | 1,0 | 1 | 3200 | -45…+75 | - | ОУ | DIN | 605.1 | 726.12
7 | 7 | Меркурий 201.8 | 230 | 5(80) | 1,0 | 1 | 5000 | -45…+75 | - | ЖКИ | DIN | 651.69 | 782.03
8 | 8 | Меркурий 202.5 | 230 | 5(60) | 1,0 | 1 | 3200 | -40…+55 | имп. выход | ОУ | 3 винта | 854.29 | 1025.15
9 | 9 | Меркурий 203.2Т RBO | 230 | 5(60) | 1,0/2,0 | Мн.т. | 5000/10000 | -45…+70 | оптопорт, RS485 | ЖКИ | 3 винта | 4586.81 | 5504.17
10 | 10 | Меркурий 204 ARTM(2)-01 (D)POBR | 230 | 5(60) | 1,0/2,0 | Мн.т. | 500 или 1000/32000 | -45…+70 | оптопорт, RS485 | ЖКИ | 3 винта | 5067.74 | 6081.29
11 | 11 | Меркурий 204 ARTM(2)-02 (D)POBR | 230 | 5(100) | 1,0/2,0 | Мн.т. | 250 или 1000/16000 | -45…+70 | оптопорт, RS485 | ЖКИ | 3 винта | 5462.43 | 6554.92
12 | 12 | Меркурий 204 ARTM(2)-02 (D)POBHR | 230 | 5(100) | 1,0/2,0 | Мн.т. | 250 или 1000/16000 | -45…+70 | оптопорт, RS485 | ЖКИ | 3 винта | 5739.43 | 6887.32
13 | 13 | Меркурий 206 N | 230 | 5(60) | 1,0/2,0 | Мн.т. | 5000/10000 | -45…+70 | оптопорт | ЖКИ | DIN | 1588.63 | 1906.36
14 | 14 | Меркурий 206 RN | 230 | 5(60) | 1,0/2,0 | Мн.т. | 5000/10000 | -45…+70 | оптопорт, RS485 | ЖКИ | DIN | 1874.74 | 2249.69
15 | 15 | Меркурий 206 PRNO | 230 | 5(60) | 1,0/2,0 | Мн.т. | 5000/10000 | -45…+70 | оптопорт, RS485 | ЖКИ | DIN | 2274.41 | 2729.29
16 | 16 | Меркурий 206 PRSNO | 230 | 5(60) | 1,0/2,0 | Мн.т. | 5000/10000 | -45…+70 | оптопорт, RS485 | ЖКИ | DIN | 2573.26 | 3087.91
17 | 17 | Меркурий 206 PRSN | 230 | 5(60) | 1,0/2,0 | Мн.т. | 5000/10000 | -45…+70 | оптопорт, RS485 | ЖКИ | DIN | 2255.5 | 2706.6
2. Трехфазные счетчики учета активной энергии прямого и трансформаторного включения
1 | 18 | Меркурий 230 АМ-00 | 3×57,7/100 | 5(7,5) | 0,5S | 1 | 8000/170700 | -40…+55 | имп. выход | ОУ | 3 винта | 2301.99 | 2762.39
2 | 19 | Меркурий 230 АМ-01 | 3×230/400 | 5(60) | 1,0 | 1 | 1600 | -40…+55 | имп. выход | ОУ | 3 винта | 2301.99 | 2762.39
3 | 20 | Меркурий 230 АМ-02 | 3×230/400 | 10(100) | 1,0 | 1 | 1600 | -40…+55 | имп. выход | ОУ | 3 винта | 2301.99 | 2762.39
4 | 21 | Меркурий 230 АМ-03 | 3×230/400 | 5(7,5) | 0,5S | 1 | 800/17070 | -40…+55 | имп. выход | ОУ | 3 винта | 2301.99 | 2762.39
5 | 22 | Меркурий 231 АМ-01 | 3×230/400 | 5(60) | 1,0 | 1 | 1600 | -40…+55 | имп. выход | ОУ | DIN | 2153.91 | 2584.69
6 | 23 | Меркурий 231 АМ-01Ш | 3×230/400 | 5(60) | 1,0 | 1 | 1600 | -45…+70 | имп.выход (светодиод) | ОУ | DIN | 1807.56 | 2169.07
7 | 24 | Меркурий 231 АТ-01I | 3×230/400 | 5(60) | 1,0 | Мн.т. | 1000/32000 | -40…+55 | IrDA | ЖКИ | DIN | 3162.19 | 3794.63
3. Трехфазные счетчики учета активно-реактивной энергии прямого и трансформаторного включения
1 | 25 | Меркурий 230 AR-00 R | 3×57,7/100 | 5(7,5) | 0,5S/1,0 | 1 | 5000/160000 | -40…+55 | RS485 | ЖКИ | 3 винта | 4091.21 | 4909.45
2 | 26 | Меркурий 230 AR-01 R | 3×230/400 | 5(60) | 1,0/2,0 | 1 | 1000/32000 | -40…+55 | RS485 | ЖКИ | 3 винта | 4091.21 | 4909.45
3 | 27 | Меркурий 230 AR-02 R | 3×230/400 | 10(100) | 1,0/2,0 | 1 | 500/16000 | -40…+55 | RS485 | ЖКИ | 3 винта | 4091.21 | 4909.45
4 | 28 | Меркурий 230 AR-03 R | 3×230/400 | 5(7,5) | 0,5S/1,0 | 1 | 1000/160000 | -40…+55 | RS485 | ЖКИ | 3 винта | 4091.21 | 4909.45
5 | 29 | Меркурий 230 АRT-00 С(R)N | 3×57,7/100 | 5(7,5) | 0,5S/1,0 | Мн.т. | 5000/160000 | -40…+55 | CAN (RS485) | ЖКИ | 3 винта | 4800.57 | 5760.68
6 | 30 | Меркурий 230 АRT-01 С(R)N | 3×230/400 | 5(60) | 1,0/2,0 | Мн.т. | 1000/32000 | -40…+55 | CAN (RS485) | ЖКИ | 3 винта | 4800.57 | 5760.68
7 | 31 | Меркурий 230 АRT-02 С(R)N | 3×230/400 | 10(100) | 1,0/2,0 | Мн.т. | 500/16000 | -40…+55 | CAN (RS485) | ЖКИ | 3 винта | 4800.57 | 5760.68
8 | 32 | Меркурий 230 АRT-03 С(R)N | 3×230/400 | 5(7,5) | 0,5S/1,0 | Мн.т. | 1000/160000 | -40…+55 | CAN (RS485) | ЖКИ | 3 винта | 4800.57 | 5760.68
9 | 33 | Меркурий 230 АRT-00 PQRSIDN | 3×57,7/100 | 5(7,5) | 0,5S/1,0 | Мн.т. | 5000/160000 | -40…+55 | IrDA, RS485 | ЖКИ | 3 винта | 5652.91 | 6783.49
10 | 34 | Меркурий 230 АRT-01 PQRSIN | 3×230/400 | 5(60) | 1,0/2,0 | Мн.т. | 1000/32000 | -40…+55 | IrDA, RS485 | ЖКИ | 3 винта | 5652.91 | 6783.49
11 | 35 | Меркурий 230 АRT-02 PQRSIN | 3×230/400 | 10(100) | 1,0/2,0 | Мн.т. | 500/16000 | -40…+55 | IrDA, RS485 | ЖКИ | 3 винта | 5652.91 | 6783.49
12 | 36 | Меркурий 230 АRT-03 PQRSIDN | 3×230/400 | 5(7,5) | 0,5S/1,0 | Мн.т. | 1000/160000 | -40…+55 | IrDA, RS485 | ЖКИ | 3 винта | 5652.91 | 6783.49
13 | 37 | Меркурий 231 АRT-01 Ш | 3×230/400 | 5(60) | 1,0/2,0 | Мн.т. | 500/32000 | -45…+70 | оптопорт | ЖКИ | DIN | 2701.33 | 3241.6
14 | 38 | Меркурий 234 ART-00 (D)PR | 3×57,7/100 | 5(10) | 0,5S/1,0 | Мн.т. | 5000/160000 | -45…+70 | оптопорт, RS485 | ЖКИ | 3 винта | 6250.54 | 7500.65
15 | 39 | Меркурий 234 ART-01 (D)PR | 3×230/400 | 5(60) | 1,0/2,0 | Мн.т. | 500 или 1000/32000 | -45…+70 | оптопорт, RS485 | ЖКИ | 3 винта | 6250.54 | 7500.65
16 | 40 | Меркурий 234 ART-01 (D)POR | 3×230/400 | 5(60) | 1,0/2,0 | Мн.т. | 500 или 1000/32000 | -45…+70 | оптопорт, RS485 | ЖКИ | 3 винта | 7108.81 | 8530.57
17 | 41 | Меркурий 234 ART-02 (D)PR | 3×230/400 | 5(100) | 1,0/2,0 | Мн.т. | 250 или 1000/16000 | -45…+70 | оптопорт, RS485 | ЖКИ | 3 винта | 6250.54 | 7500.65
18 | 42 | Меркурий 234 ART-02 (D)POR | 3×230/400 | 5(100) | 1,0/2,0 | Мн.т. | 250 или 1000/16000 | -45…+70 | оптопорт, RS485 | ЖКИ | 3 винта | 7108.81 | 8530.57
19 | 43 | Меркурий 234 ART-03 (D)PR | 3×230/400 | 5(10) | 0,5S/1,0 | Мн.т. | 1000/160000 | -45…+70 | оптопорт, RS485 | ЖКИ | 3 винта | 6250.54 | 7500.65
20 | 44 | Mеркурий 234 ARTM-00 (D)PBR.R | 3×57,7/100 | 5(10) | 0,5S/1,0 | Мн.т. | 5000/160000 | -45…+70 | оптопорт, 2×RS485 | ЖКИ | 3 винта | 8912.24 | 10694.69
21 | 45 | Mеркурий 234 ARTM-01 (D)POBR.R | 3×230/400 | 5(60) | 1,0/2,0 | Мн.т. | 500 или 1000/32000 | -45…+70 | оптопорт, 2×RS485 | ЖКИ | 3 винта | 9669.89 | 11603.87
22 | 46 | Mеркурий 234 ARTM-02 (D)PBR.R | 3×230/400 | 5(100) | 1,0/2,0 | Мн.т. | 250 или 1000/16000 | -45…+70 | оптопорт, 2×RS485 | ЖКИ | 3 винта | 8912.24 | 10694.69
23 | 47 | Mеркурий 234 ARTM-02 (D)POBR.R | 3×230/400 | 5(100) | 1,0/2,0 | Мн.т. | 250 или 1000/16000 | -45…+70 | оптопорт, 2×RS485 | ЖКИ | 3 винта | 9669.89 | 11603.87
24 | 48 | Mеркурий 234 ARTM-03 (D)PBR.R | 3×230/400 | 5(10) | 0,5S/1,0 | Мн.т. | 1000/160000 | -45…+70 | оптопорт, 2×RS485 | ЖКИ | 3 винта | 8912.24 | 10694.69
25 | 49 | Меркурий 236 АRT-01 PQRS | 3×230/400 | 5(60) | 1,0/2,0 | Мн.т. | 500/32000 | -45…+70 | оптопорт, RS485 | ЖКИ | DIN | 5016.63 | 6019.96
26 | 50 | Меркурий 236 АRT-02 PQRS | 3×230/400 | 5(100) | 1,0/2,0 | Мн.т. | 250/16000 | -45…+70 | оптопорт, RS485 | ЖКИ | DIN | 5016.63 | 6019.96
27 | 51 | Меркурий 236 АRT-03 PQRS | 3×230/400 | 5(10) | 0,5S/1,0 | Мн.т. | 1000/160000 | -45…+70 | оптопорт, RS485 | ЖКИ | DIN | 5016.63 | 6019.96
4. Трехфазные счетчики учета активно-реактивной энергии на 2 направления трансформаторного включения
1 | 52 | Меркурий 234 ART2-00 (D)PR | 3×230/400 | 5(10) | 0,2S/0,5 | Мн.т. | 5000/160000 | -45…+70 | оптопорт, RS485 | ЖКИ | 3 винта | 10031.27 | 12037.52
2 | 53 | Меркурий 234 ART2-03 (D)PR | 3×230/400 | 5(10) | 0,2S/0,5 | Мн.т. | 1000/160000 | -45…+70 | оптопорт, RS485 | ЖКИ | 3 винта | 10031.27 | 12037.52
3 | 54 | Mеркурий 234 ARTM2-00 (D)PBR.R | 3×230/400 | 5(10) | 0,2S/0,5 | Мн.т. | 5000/160000 | -45…+70 | оптопорт, 2×RS485 | ЖКИ | 3 винта | 13480.44 | 16176.53
4 | 55 | Mеркурий 234 ARTM2-03 (D)PBR.R | 3×230/400 | 5(10) | 0,2S/0,5 | Мн.т. | 1000/160000 | -45…+70 | оптопорт, 2×RS485 | ЖКИ | 3 винта | 13480.44 | 16176.53
5. Однофазные счетчики электрической энергии со встроенным модемом передачи данных по силовой сети PLC (PLC I, PLC II, PRIME PLC)
1 | 56 | Меркурий 200.04 | 230 | 5(60) | 1,0 | Мн.т. | 5000/10000 | -40…+55 | CAN, PLСI | ЖКИ | DIN | 3158.4 | 3790.08
2 | 57 | Меркурий 206 PLNO | 230 | 5(60) | 1,0/2,0 | Мн.т. | 5000/10000 | -45…+70 | оптопорт, PLСI | ЖКИ | DIN | 3844.87 | 4613.84
3 | 58 | Меркурий 201.22 | 230 | 5(60) | 1,0 | 1 | 6400 | -40…+55 | имп. выход, PLСI | ЖКИ | DIN | 2668.91 | 3202.69
4 | 59 | Меркурий 201.8TLO | 230 | 5(80) | 1,0/2,0 | Мн.т. | 5000/10000 | -45…+75 | оптопорт, PLСII | ЖКИ | DIN | 5359 | 6430.8
5 | 60 | Меркурий 203.2Т LBO | 230 | 5(60) | 1,0 | Мн.т. | 5000/10000 | -45…+70 | оптопорт, PLСII | ЖКИ | 3 винта | 6006.06 | 7207.27
6 | 61 | Меркурий 204 ARTM(2)-01 (D)POB.L2 | 230 | 5(60) | 1,0/2,0 | Мн.т. | 500 или 1000/32000 | -45…+70 | оптопорт, PLСII | ЖКИ | 3 винта | 6285.71 | 7542.85
7 | 62 | Меркурий 204 ARTM(2)-09 (D)POB.L2 | 230 | 10(100) | 1,0/2,0 | Мн.т. | 250 или 1000/32000 | -45…+70 | оптопорт, PLСII | ЖКИ | 3 винта | 6574.29 | 7889.15
8 | 63 | Меркурий 204 ARTM(2)-09 (D)POBH.L2 | 230 | 10(100) | 1,0/2,0 | Мн.т. | 250 или 1000/32000 | -45…+70 | оптопорт, PLСII | ЖКИ | 3 винта | 6387.11 | 7664.53
9 | 64 | Меркурий 204 ARTM(2)-09 (D)POB.L4 | 230 | 10(100) | 1,0/2,0 | Мн.т. | 250 или 1000/32000 | -45…+70 | оптопорт, PRIME | ЖКИ | 3 винта | 6848.77 | 8218.52
10 | 65 | Меркурий 204 ARTM(2)-09 (D)POBH.L4 | 230 | 10(100) | 1,0/2,0 | Мн.т. | 250 или 1000/32000 | -45…+70 | оптопорт, PRIME | ЖКИ | 3 винта | 7303.76 | 8764.51
11 | 66 | Меркурий 208 ART(2)-09 (D)POHWL2F04 | 230 | 10(100) | 1,0/2,0 | Мн.т. | 250 или 1000/32000 | -45…+70 | оптопорт, PLСII, LoRaWAN | выносной дисплей | на опору | 11660.21 | 13992.25
12 | 67 | Меркурий 208 ART(2)-09 (D)POHWL4F04 | 230 | 10(100) | 1,0/2,0 | Мн.т. | 250 или 1000/32000 | -45…+70 | оптопорт, PLСII, LoRaWAN | выносной дисплей | на опору | 11951.14 | 14341.37
6. Трехфазные счетчики электрической энергии со встроенным модемом передачи данных по силовой сети PLС (PLC I, PLC II, PRIME PLC)
1 | 68 | Меркурий 230 АRT-01 СLN | 3×230/400 | 5(60) | 1,0/2,0 | Мн.т. | 1000/32000 | -40…+55 | CAN, PLСI | ЖКИ | 3 винта | 6164.94 | 7397.93
2 | 69 | Меркурий 230 АRT-02 СLN | 3×230/400 | 10(100) | 1,0/2,0 | Мн.т. | 500/16000 | -40…+55 | CAN, PLСI | ЖКИ | 3 винта | 6164.94 | 7397.93
3 | 70 | Меркурий 230 АRT-03 СLN | 3×230/400 | 5(7,5) | 0,5S/1,0 | Мн.т. | 1000/160000 | -40…+55 | CAN, PLСI | ЖКИ | 3 винта | 6164.94 | 7397.93
4 | 71 | Меркурий 234 ART-01 ORL1 | 3×230/400 | 5(60) | 1,0/2,0 | Мн.т. | 500 или 1000/32000 | -45…+70 | оптопорт, RS485, PLСI | ЖКИ | 3 винта | 8549.66 | 10259.59
5 | 72 | Mеркурий 234 ART-02 RL1 | 3×230/400 | 5(100) | 1,0/2,0 | Мн.т. | 250 или 1000/16000 | -45…+70 | оптопорт, RS485, PLСI | ЖКИ | 3 винта | 7568.26 | 9081.91
6 | 73 | Mеркурий 234 ART-03 RL1 | 3×230/400 | 5(10) | 0,5S/1,0 | Мн.т. | 1000/160000 | -45…+70 | оптопорт, RS485, PLСI | ЖКИ | 3 винта | 7568.26 | 9081.91
7 | 74 | Mеркурий 234 ARTM(2)-01 (D)POBR.L2 | 3×230/400 | 5(60) | 1,0/2,0 | Мн.т. | 500 или 1000/32000 | -45…+70 | оптопорт, RS485, PLСII | ЖКИ | 3 винта | 11409.2 | 13691.04
8 | 75 | Mеркурий 234 ARTM(2)-02 (D)PОBR.L2 | 3×230/400 | 5(100) | 1,0/2,0 | Мн.т. | 250 или 1000/16000 | -45…+70 | оптопорт, RS485, PLСII | ЖКИ | 3 винта | 11634.86 | 13961.83
9 | 76 | Mеркурий 234 ARTM(2)-02 (D)PBR.L2 | 3×230/400 | 5(100) | 1,0/2,0 | Мн.т. | 250 или 1000/16000 | -45…+70 | оптопорт, RS485, PLСII | ЖКИ | 3 винта | 10641.64 | 12769.97
10 | 77 | Mеркурий 234 ARTM(2)-03 (D)PBR.L2 | 3×230/400 | 5(10) | 0,5S/1,0 | Мн.т. | 1000/160000 | -45…+70 | оптопорт, RS485, PLСII | ЖКИ | 3 винта | 10641.64 | 12769.97
11 | 78 | Mеркурий 234 ARTM(2)-01 (D)POBR.L4 | 3×230/400 | 5(60) | 1,0/2,0 | Мн.т. | 500 или 1000/32000 | -45…+70 | оптопорт, RS485, PRIME | ЖКИ | 3 винта | 11283.29 | 13539.95
12 | 79 | Mеркурий 234 ARTM(2)-02 (D)PОBR.L4 | 3×230/400 | 5(100) | 1,0/2,0 | Мн.т. | 250 или 1000/16000 | -45…+70 | оптопорт, RS485, PRIME | ЖКИ | 3 винта | 11565.37 | 13878.44
13 | 80 | Mеркурий 234 ARTM(2)-02 (D)PBR.L4 | 3×230/400 | 5(100) | 1,0/2,0 | Мн.т. | 250 или 1000/16000 | -45…+70 | оптопорт, RS485, PRIME | ЖКИ | 3 винта | 10578.09 | 12693.71
14 | 81 | Mеркурий 234 ARTM(2)-03 (D)PBR.L4 | 3×230/400 | 5(10) | 0,5S/1,0 | Мн.т. | 1000/160000 | -45…+70 | оптопорт, RS485, PRIME | ЖКИ | 3 винта | 10578.09 | 12693.71
15 | 82 | Меркурий 236 АRT-01 PQL | 3×230/400 | 5(60) | 1,0/2,0 | Мн.т. | 500/32000 | -45…+70 | оптопорт, PLСI | ЖКИ | DIN | 5792.61 | 6951.13
16 | 83 | Меркурий 236 АRT-02 PQL | 3×230/400 | 5(100) | 1,0/2,0 | Мн.т. | 250/160000 | -45…+70 | оптопорт, PLСI | ЖКИ | DIN | 5792.61 | 6951.13
17 | 84 | Меркурий 236 АRT-03 PQL | 3×230/400 | 5(10) | 0,5S/1,0 | Мн.т. | 1000/160000 | -45…+70 | оптопорт, PLСI | ЖКИ | DIN | 5792.61 | 6951.13
18 | 85 | Меркурий 238 АRT(2)-02 (D)POWL2F04 | 3×230/400 | 5(100) | 1,0/2,0 | Мн.т. | 250 или 1000/16000 | -45…+70 | оптопорт, PLСII, LoRaWAN | выносной дисплей | на опору | 15091.59 | 18109.91
19 | 86 | Меркурий 238 АRT(2)-02 (D)POWL4F04 | 3×230/400 | 5(100) | 1,0/2,0 | Мн.т. | 250 или 1000/16000 | -45…+70 | оптопорт, PRIME, LoRaWAN | выносной дисплей | на опору | 15465.47 | 18558.56
7. Однофазные счетчики электрической энергии со встроенным модемом передачи данных по каналу GSM (GPRS, NB-IoT)
1 | 87 | Меркурий 203.2Т GBO | 230 | 5(60) | 1,0 | Мн.т. | 5000/10000 | -45…+70 | оптопорт, GSM | ЖКИ | 3 винта | 7417.44 | 8900.93
2 | 88 | Меркурий 204 ARTM(2)-02 (D)POB.G | 230 | 5(100) | 1,0/2,0 | Мн.т. | 250 или 1000/16000 | -45…+70 | оптопорт, GSM | ЖКИ | 3 винта | 7932.21 | 9518.65
3 | 89 | Меркурий 204 ARTM(2)-02 (D)POBH.G | 230 | 5(100) | 1,0/2,0 | Мн.т. | 250 или 1000/16000 | -45…+70 | оптопорт, GSM | ЖКИ | 3 винта | 8346.53 | 10015.84
4 | 90 | Меркурий 204 ARTM(2)-02 (D)POBR.G | 230 | 5(100) | 1,0/2,0 | Мн.т. | 250 или 1000/16000 | -45…+70 | оптопорт, RS485, GSM | ЖКИ | 3 винта | 8880.3 | 10656.36
5 | 91 | Меркурий 204 ARTM(2)-02 (D)POBHR.G | 230 | 5(100) | 1,0/2,0 | Мн.т. | 250 или 1000/16000 | -45…+70 | оптопорт, RS485, GSM | ЖКИ | 3 винта | 9272.7 | 11127.24
6 | 92 | Меркурий 204 ARTM(2)-02 (D)POB.G5 | 230 | 5(100) | 1,0/2,0 | Мн.т. | 250 или 1000/16000 | -45…+70 | оптопорт, NB-IoT | ЖКИ | 3 винта | 7810.39 | 9372.47
7 | 93 | Меркурий 204 ARTM(2)-02 (D)POBH.G5 | 230 | 5(100) | 1,0/2,0 | Мн.т. | 250 или 1000/16000 | -45…+70 | оптопорт, NB-IoT | ЖКИ | 3 винта | 8192.59 | 9831.11
8 | 94 | Меркурий 204 ARTM(2)-02 (D)POBR.G5 | 230 | 5(100) | 1,0/2,0 | Мн.т. | 250 или 1000/16000 | -45…+70 | оптопорт, RS485, NB-IoT | ЖКИ | 3 винта | 8619.26 | 10343.11
9 | 95 | Меркурий 204 ARTM(2)-02 (D)POBHR.G5 | 230 | 5(100) | 1,0/2,0 | Мн.т. | 250 или 1000/16000 | -45…+70 | оптопорт, RS485, NB-IoT | ЖКИ | 3 винта | 8936.94 | 10724.33
8. Трехфазные cчетчики электрической энергии со встроенным модемом передачи данных по каналу GSM (GPRS, NB-IoT)
1 | 96 | Меркурий 234 ARTM-00 (D)PBR.G | 3×57,7/100 | 5(10) | 0,5S/1,0 | Мн.т. | 5000/160000 | -45…+70 | оптопорт, RS485, GSM | ЖКИ | 3 винта | 14375.31 | 17250.37
2 | 97 | Меркурий 234 ARTM-01 (D)PBR.G | 3×230/400 | 5(60) | 1,0/2,0 | Мн.т. | 500 или 1000/32000 | -45…+70 | оптопорт, RS485, GSM | ЖКИ | 3 винта | 14375.31 | 17250.37
3 | 98 | Меркурий 234 ARTM-01 (D)POBR.G | 3×230/400 | 5(60) | 1,0/2,0 | Мн.т. | 500 или 1000/32000 | -45…+70 | оптопорт, RS485, GSM | ЖКИ | 3 винта | 16639.84 | 19967.81
4 | 99 | Меркурий 234 ARTM-02 (D)PОBR.G | 3×230/400 | 5(100) | 1,0/2,0 | Мн.т. | 250 или 1000/16000 | -45…+70 | оптопорт, RS485, GSM | ЖКИ | 3 винта | 16639.84 | 19967.81
5 | 100 | Меркурий 234 ARTM-02 (D)PBR.G | 3×230/400 | 5(100) | 1,0/2,0 | Мн.т. | 250 или 1000/16000 | -45…+70 | оптопорт, RS485, GSM | ЖКИ | 3 винта | 14375.31 | 17250.37
6 | 101 | Меркурий 234 ARTM-03 (D)PBR.G | 3×230/400 | 5(10) | 0,5S/1,0 | Мн.т. | 1000/160000 | -45…+70 | оптопорт, RS485, GSM | ЖКИ | 3 винта | 14375.31 | 17250.37
7 | 102 | Меркурий 234 АRTM2-00 (D)PBR.G | 3×57,7/100 | 5(10) | 0,2S/0,5 | Мн.т. | 5000/160000 | -45…+70 | оптопорт, RS485, GSM | ЖКИ | 3 винта | 17554.49 | 21065.39
8 | 103 | Меркурий 234 АRTM2-03 (D)PBR.G | 3×230/400 | 5(10) | 0,2S/0,5 | Мн.т. | 1000/160000 | -45…+70 | оптопорт, RS485, GSM | ЖКИ | 3 винта | 17554.49 | 21065.39
9. Однофазные cчетчики электрической энергии со встроенным модемом передачи данных по радиоканалу LoRa
1 | 104 | Меркурий 206 PNF04 | 230 | 5(60) | 1,0/2,0 | Мн.т. | 5000/10000 | -45…+70 | оптопорт, F04 | ЖКИ | DIN | 4357.6 | 5229.12
2 | 105 | Меркурий 206 PNOF04 | 230 | 5(60) | 1,0/2,0 | Мн.т. | 5000/10000 | -45…+70 | оптопорт, F04 | ЖКИ | DIN | 4602.7 | 5523.24
| 106 | Меркурий 204 ARTM(2)-02 (D)POBHR.F04 | 230 | 5(100) | 1,0/2,0 | Мн.т. | 250 или 1000/16000 | -45…+70 | оптопорт, RS485, LoRaWAN | ЖКИ | 3 винта | 6780.89 | 8137.07
3 | 107 | Меркурий 204 ARTM(2)-02 (D)POBH.F04 | 230 | 5(100) | 1,0/2,0 | Мн.т. | 250 или 1000/16000 | -45…+70 | оптопорт, LoRaWAN | ЖКИ | 3 винта | 5920.51 | 7104.61
4 | 108 | Меркурий 208 ART(2)-02(D)POHWF04 | 230 | 5(100) | 1,0/2,0 | Мн.т. | 250 или 1000/16000 | -45…+70 | оптопорт, LoRaWAN | выносной дисплей | на опору | 10482.14 | 12578.57
10. Трехфазные cчетчики электрической энергии со встроенным модемом передачи данных по радиоканалу LoRa
1 | 109 | Меркурий 234 ART-00 (D)PF04 | 3×57,7/100 | 5(10) | 0,5S/1,0 | Мн.т. | 5000/160000 | -45…+70 | оптопорт, LoRaWAN | ЖКИ | 3 винта | 8558.76 | 10270.51
2 | 110 | Меркурий 234 ART-01 (D)PF04 | 3×230/400 | 5(60) | 1,0/2,0 | Мн.т. | 500 или 1000/32000 | -45…+70 | оптопорт, LoRaWAN | ЖКИ | 3 винта | 8558.76 | 10270.51
3 | 111 | Меркурий 234 ART-01 (D)POF04 | 3×230/400 | 5(60) | 1,0/2,0 | Мн.т. | 500 или 1000/32000 | -45…+70 | оптопорт, LoRaWAN | ЖКИ | 3 винта | 9572.89 | 11487.47
4 | 112 | Меркурий 234 ART-02 (D)PF04 | 3×230/400 | 5(100) | 1,0/2,0 | Мн.т. | 250 или 1000/16000 | -45…+70 | оптопорт, LoRaWAN | ЖКИ | 3 винта | 8558.76 | 10270.51
5 | 113 | Меркурий 234 ART-02 (D)POF04 | 3×230/400 | 5(100) | 1,0/2,0 | Мн.т. | 250 или 1000/16000 | -45…+70 | оптопорт, LoRaWAN | ЖКИ | 3 винта | 9572.89 | 11487.47
6 | 114 | Меркурий 234 ART-03 (D)PF04 | 3×230/400 | 5(10) | 0,5S/1,0 | Мн.т. | 1000/160000 | -45…+70 | оптопорт, LoRaWAN | ЖКИ | 3 винта | 8558.76 | 10270.51
9 | 115 | Меркурий 234 ARTM-00 (D)PBR.F04 | 3×57,7/100 | 5(10) | 0,5S/1,0 | Мн.т. | 5000/160000 | -45…+70 | оптопорт, RS485, LoRaWAN | ЖКИ | 3 винта | 10822.44 | 12986.93
10 | 116 | Меркурий 234 ARTM-01 (D)PBR.F04 | 3×230/400 | 5(60) | 1,0/2,0 | Мн.т. | 500 или 1000/32000 | -45…+70 | оптопорт, RS485, LoRaWAN | ЖКИ | 3 винта | 10822.44 | 12986.93
11 | 117 | Меркурий 234 ARTM-01 (D)POBR.F04 | 3×230/400 | 5(60) | 1,0/2,0 | Мн.т. | 500 или 1000/32000 | -45…+70 | оптопорт, RS485, LoRaWAN | ЖКИ | 3 винта | 11388.66 | 13666.39
12 | 118 | Меркурий 234 ARTM-02 (D)PОBR.F04 | 3×230/400 | 5(100) | 1,0/2,0 | Мн.т. | 250 или 1000/16000 | -45…+70 | оптопорт, RS485, LoRaWAN | ЖКИ | 3 винта | 11388.66 | 13666.39
13 | 119 | Меркурий 234 ARTM-02 (D)PBR.F04 | 3×230/400 | 5(100) | 1,0/2,0 | Мн.т. | 250 или 1000/16000 | -45…+70 | оптопорт, RS485, LoRaWAN | ЖКИ | 3 винта | 10822.44 | 12986.93
14 | 120 | Меркурий 234 ARTM-03 (D)PBR.F04 | 3×230/400 | 5(10) | 0,5S/1,0 | Мн.т. | 1000/160000 | -45…+70 | оптопорт, RS485, LoRaWAN | ЖКИ | 3 винта | 10822.44 | 12986.93
15 | 121 | Меркурий 234 АRTM2-00 (D)PBR.F04 | 3×57,7/100 | 5(10) | 0,2S/0,5 | Мн.т. | 5000/160000 | -45…+70 | оптопорт, RS485, LoRaWAN | ЖКИ | 3 винта | 11681.43 | 14017.72
16 | 122 | Меркурий 234 АRTM2-03 (D)PBR.F04 | 3×230/400 | 5(10) | 0,2S/0,5 | Мн.т. | 1000/160000 | -45…+70 | оптопорт, RS485, LoRaWAN | ЖКИ | 3 винта | 11681.43 | 14017.72
17 | 123 | Меркурий 238 АRT(2)-02 (D)POWF04 | 3×230/400 | 5(100) | 1,0/2,0 | Мн.т. | 250 или 1000/16000 | -45…+70 | оптопорт, LoRaWAN | выносной дисплей | на опору | 13299.99 | 15959.99
11. Трехфазные счетчики с функциями телемеханики
1 | 124 | Меркурий 234 АRTM(2)-03 (D)POK1B.RRG4E | 3×230/400 | 5(10) | 0,2S/0,5 | Мн.т. | 1000/160000 | -45…+70 | оптопорт, 4 ТИ, 4 ТС, 2×RS485, LTE, Ethernet | ЖКИ | 3 винта | 47142.86 | 56571.43
2 | 125 | Меркурий 234 АRTM(2)-03 (D)POK2B.RRE | 3×230/400 | 5(10) | 0,2S/0,5 | Мн.т. | 1000/160000 | -45…+70 | оптопорт, 4 ТИ, 4 ТС, 2 реле, 2×RS485, Ethernet | ЖКИ | 3 винта | 41428.57 | 49714.28
12. Дополнительное оборудование
1 | 126 | Меркурий 225.11 | Концентратор PLC I | [8 empty] | 8571.91 | 10286.29
2 | 127 | Меркурий 225.21 | Концентратор PLC II | [8 empty] | 8571.91 | 10286.29
3 | 128 | Меркурий 225.4 RRL4 | Концентратор PRIME | [8 empty] | 25714.29 | 30857.15
4 | 129 | Т-модем Меркурий 223 PLC-I+ | Технологический Модем - предназначен для записи сетевых адресов счетчиков с PLСI – модемом. PLСI/USB | [8 empty] | 6370.5 | 7644.6
5 | 130 | Фильтр подключения | Фильтр подключения предназначен для объединения одноименных фаз фидеров двухтрансформаторных подстанций | [8 empty] | 6474.1 | 7768.92
6 | 131 | Меркурий 221 | Адаптер USB – CAN / RS485 / RS232 | [8 empty] | 2733.7 | 3280.44
7 | 132 | Меркурий 255 | Адаптер Bluetooth – оптопорт. Предназначен для работы с Меркурий 203.2Т; 206; 233; 234; 236 | [8 empty] | 4601.59 | 5521.91
8 | 133 | Меркурий 255.1 | Адаптер USB – оптопорт. Предназначен для работы с Меркурий 203.2Т; 206; 233; 234; 236 | [8 empty] | 3316.03 | 3979.24
9 | 134 | Меркурий 251 | Адаптер Bluetooth – RS485 / CAN / RS232 | [8 empty] | 9944.04 | 11932.85
10 | 135 | Адаптер ACT-IR220L+ | Адаптер инфракрасный RS232 – IrDA. Предназначен для работы с Меркурий 230; 231АТ | [8 empty] | 10485.71 | 12582.85
11 | 136 | Меркурий 228 | GSM-шлюз с комплектом аксессуаров. Интерфейс RS485 | [8 empty] | 12103.4 | 14524.08
12 | 137 | УСПД Меркурий 250GRL 12 | Устройство сбора и передачи данных PLC-II для работы с ПО "Меркурий Энергоучет" | [8 empty] | 53521.13 | 64225.36
13 | 138 | УСПД Меркурий 250GR.4R | Устройство сбора и передачи данных RS485x4 | [8 empty] | 44688.47 | 53626.16
14 | 139 | УСПД Меркурий 250GRL 22 | Устройство сбора и передачи данных PLC-II для работы с ПО "Телескоп+" | [8 empty] | 53521.13 | 64225.36
15 | 140 | Меркурий 258F04 | Выносной дисплей | [8 empty] | 2080.36 | 2496.43
16 | 141 | Базовая станция LRST-868-VGA-2а9 в комплекте с антенной 9 dBi | Базовая станция VEGA предназначена для организации связи по стандарту LoRa в комплекте с антенной 9 dBi | [8 empty] | 44210.46 | 53052.55
17 | 142 | Базовая станция PDTKLK-ISS0005 в комплекте с антенной 10 dBi | Базовая станция KERLINK преднапзначена для организации связи по стандарту LoRa в комплекте с антенной 10 dBi | [8 empty] | 157627.11 | 189152.53
| 145 | Меркурий 234 ARTM-02 PB.G2 (LIC) | 3*230/400 | 5(100) | 1,0/2,0 | Мн.т. | 250/16000 | - 45 ... +75 | оптопорт,3*GPRS,2*RS485 | ЖКИ | 3 винта | 18600 | 21948
| 146 | Меркурий 234 ARTM-03 PB.G2 (LIC) | 3*230/400 | 5(10) | 0,5S/1,0 | Мн.т. | 1000/160000 | - 45 ... +75 | оптопорт,3*GPRS,2*RS485 | ЖКИ | 3 винта | 18600 | 21948
| 147 | Меркурий 234 АRTM2-00 PB.G2 (LIC) | 3*57,7/100 | 5(10) | 0,5S/1,0 | Мн.т. | 5000/160000 | - 45 ... +75 | оптопорт,3*GPRS,2*RS485 | ЖКИ | 3 винта | 19400 | 22892
| 148 | Меркурий 234 АRTM2-03 PB.G2 (LIC) | 3*230/400 | 5(10) | 0,5S/1,0 | Мн.т. | 1000/160000 | - 45 ... +75 | оптопорт,3*GPRS,2*RS485 | ЖКИ | 3 винта | 19400 | 22892
| 149 | Меркурий 206PNOF03 | 230 | 5(60) | 1,0 | Мн.т. | 5000/10000 | -40…+55 | оптопорт, RF | ЖКИ | DIN | 4200 | 4956
| 150 | Меркурий 233 ART-01ROF | 3*230/400 | 5(60) | 1,0/2,0 | Мн.т. | 500/32000 | - 45 ... +75 | оптопорт, RF | ЖКИ | 3 винта | 9600 | 11328
| 151 | Меркурий 233ART-03FKR | 3*230/400 | 5(10) | 0,5S/1,0 | Мн.т. | 1000/160000 | - 45 ... +75 | оптопорт, RF | ЖКИ | 3 винта | 9406.7797 | 11100
| 152 | Коммуникационный шлюз ШЛ-ZB-02 (LIC) | Коммуникационный шлюз для сбора данных с устройств RF, мультисим | [8 empty] | 27966.1017 | 33000
| 153 | Роутер РТ-01 | Ретранслятор RF | [8 empty] | 6101.6949 | 7200
| 154 | Меркурий 250.5 | Управляющий центр системы сбора данных PLC-III, Ethernet, GSM (CSD), GPRS, Bluetooth | [8 empty] | 29661.0169 | 35000
|  | А – активной энергии; |  |  |  |  | ОУ – отсчетное устройство (тип устройства индикации);
|  | R – реактивной энергии; |  |  |  |  | В – подсветка ЖКИ;
|  | T – внутренний тарификатор; |  |  |  |  | S – внутреннее питание интерфейса;
|  | 2 – двунаправленный учет; |  |  |  |  | D – протокол СПОДЭС/DLMS;
|  | P – профиль потерь, профиль мощности, журнал событий; |  |  |  |  | N – наличие электронной пломбы;
|  | Q – измерение качества электроэнергии; |  |  |  |  | О – встроенное силовое реле отключения;
|  | C – CAN; |  |  |  |  | М – наличие отсека для сменного модуля;
|  | R – RS485; |  |  |  |  | Lх – PLС (L2-PLCII, L4-PRIME, L5-G3PLC);
|  | I – IrDA (инфракрасный порт); |  |  |  |  | Fx – RF (F03-Zigbee, F04-LoRaWAN Лартех, F05-ISM868, F06-Аура360, F07-LoRaWAN Вега, F08-Комета);
|  | H – наличие измерительного элемента в цепи нейтрали; |  |  |  |  | W – наличие выносного дисплея в комплекте поставки;
|  | Gx – GSM (G, G1-GSM\GPRS, G3-UMTS 3G, G4-LTE 4G, G5-NB IoT); |  |  |  |  | Kx – многофункциональные входы\выходы;
E – Ethernet;
|  | Гарантийный срок эксплуатации счетчиков | [5 empty] | 36 месяцев
|  | Межповерочный интервал для счётчиков типа |  | Меркурий 200, 201, 202, 203, 206, 234, 236 |  |  |  | 16 лет
|  |  |  | Меркурий 230, 231 |  |  |  | 10 лет
Сертифицированы и внесены в Госреестры средств измерений России и СНГ
ГОСТ Р 52320; ГОСТ Р 52322 и ГОСТ Р 52323 класс точности измерения активной энергии;
ГОСТ Р 52425 класс точности измерения реактивной энергии;
|  | ГОСТ 22261-94 диапазон рабочих температур | [5 empty] | -40 … +55 0С
|  | Расширенный диапазон рабочих температур Меркурий 204, 206, 208, 234, 236, 238 | [5 empty] | -45 … +70 0С
|  | ГОСТ 14254-96 класс защиты от проникновения пыли и воды | [5 empty] | IР51